| BioDisk® tablica |  |  |
| --- | --- | --- |
| Veličina BioDisk uređaja; 10; 30; 60; 100; 200; 265; 350; 420; 500; 650; 1000. 100; 200; 350; 500. DIMENZIJE. Duljina (mm); 3.280; 4.220; 5.250; 6.820; 6.250; 7.500; 8.770; 10.060; 11.550; 14.260; 16.600. 6.860; 6.770; 9.140; 11.820. Širina (mm); 1.530; 2.245; 2.860; 3.060; 4.250; 4.250; 4.240; 4.250; 4.250; 4.250; 4.250. 4.000; 4.250; 4.250. Visina (mm); 1.470; 1.875; 2.700; 3.430; 4.700; 4.700; 4.700; 4.700; 4.700; 4.700; 4.700. 3.430; 4.700; 4.700; 4.700. TEŽINA. Prazan (N); 13.636; 29.234; 53.955; 93.685; 133.416; 87.898; 197.181; 222.197; 144.207; 167.167. 81.475; 105.654; 125.586. Pun (N); 53.857; 125.372; 292.338; 490.010; 832.869; 1.198.782; 1.525.946. SNAGA. Snaga elektromotora (kW); 0,25; 0,25; 0,37; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 2x0,75; 2x1,1. Dnevna potrošnja kWh/dan; 1,08; 2,88; 4,32; 6,25; 6,3; 6,4; 7,8; 8,7; 9,6; 11,4; 18,0. |